NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Naugarduko g. 60, Vilnius

Problema: Reikalingas stogo latakų keitimas

Sprendimas: Stogo latakų keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|  |
| 1 | Latakų zonos nuvalymas nuo pabarstų | m | 176 |  |
| 2 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos klijavimas stogo perimetru | m | 176 |  |
| 3 | Betoninių latakų zonų aptaisymas OSB plokšte | m | 152 |  |
| 4 | Stogo galinių zonų aptaisymas OSB plokšte naudojant paaukštinimo priemones | m | 24 |  |
| 5 | Skardinių latakų iš cinkuotos skardos įrengimas montuojant naujus laikiklius naudojant pakėlimo priemones | m | 152 |  |
| 6 | Skardinių atbrailų iš cinkuotos skardos įrengimas naudojant pakėlimo priemones | m | 24 |  |
| 7 | Piltuvų su naujomis alkūnėmis gamyba ir montavimas sujungimui su esamais stovais naudojant paaukštinimo priemones | Kompl. | 10 |  |
| 8 | Statybinių šiukšlių išvežimas nuleidžiant šiukšles žemyn, pakraunant rankiniu būdu | vnt | 8 |  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas