NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Kareivių g. 16 , Vilnius

Problema: Stogo parapetų keitimas

Sprendimas: atlikti stogo parapetų keitimo darbus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Skyrius I korpuso parapetų keitimas |
| 1 | Parapetų aptaisymas 1 sl. bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, įskaitant viršutinę parapeto plokštumą, su pagrindo plokštuma | m2 | 116,5 |
| 2 | Parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 116,5 |
| 3 | Parapetų aptaisymas 1 sl. bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, įskaitant viršutinę parapeto plokštumą, su pagrindo plokštuma | m2 | 116,5 |
| 4 | Parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 116,5 |
| 5 | Parapetų aptaisymas 1 sl. bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, įskaitant viršutinę parapeto plokštumą, su pagrindo plokštuma | m2 | 116,5 |
| 6 | Parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 116,5 |
| 7 | Parapetų aptaisymas 1 sl. bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, įskaitant viršutinę parapeto plokštumą, su pagrindo plokštuma | m2 | 17,2 |
| 8 | Parapetų skardos nuėmimas ir dengimas nauja skarda montuojant naujus laikiklius | m | 17,2 |
| 9 | Šiukšlių išvežimas | kompl | 1 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna