NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Minties g. 15 , Vilnius

Problema: Minties 15 Magistralinių laidų įžeminimas blogas. Tranzitinių kabelių pakaitę magistralinių laidų, kontaktų laidai neatitinka STR .01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, Saugos, eksploatuojant elektros įrenginius, taisyklių DT 11-02 reikalavimų.

Sprendimas: Minties g.15 namo, keturių laiptinių įvadinių el.kabelių, ir el. skydo keitimo darbai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabelis 5x16 Cu. | m2 | 260 m. |
| 2 | Rūsio el.skydo atnaujinimas | komplektas | 1  |
| 3 | Sujungimo gnyptas | Vnt | 60  |
| 4 | Kabelis 1x6 | Metrai | 120  |
| 5 | Gofra 40mm | Metrai | 120 |
| 6 | Cinkuota juosta įžeminimui | Metrai | 25  |
| 7 | Cinkuotas elektrodas įžeminimui | vnt | 75 |
| 8 | įžeminimo dežė | Vnt | 1 |
| 9 | Komutacinės dėžutės | Vnt | 24 |
| 10 | Sujungimo kryžmės | Vnt | 24 |
| 11 | Atgaliai 16 mm | Vnt | 60  |
| 12 | Kabelio montavimo darbai | Vnt | 1 |
| 13 | Įžeminimo darbai | komplektas | 1  |
| 14 | Įžemintuvo varžos matavimai | vnt | 1  |
| 15 | Laiptinės skydų rekonstrukcija | vnt | 20  |
| 16 | Laiptinių remontas ( atliekant kabelių tiesimo darbus, tinkavimas, dažymas) | komplektas | 1  |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna